ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

НА ТРАНСФОРМАТОРЫ

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра)* | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изготовитель |  |
| 2 | Тип (марка) трансформатора |  |
| 3 | Номинальная мощность обмоток, кВА | ВН |  |
|  |  | СН |  |
|  |  | НН |  |
| 4 | Номинальное напряжение при холостом ходе, кВ | ВН |  |
|  |  | СН |  |
|  |  | НН |  |
| 5 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | ВН |  |
|  |  | СН |  |
|  |  | НН |  |
| 6 | Номинальное напряжение нейтрали ВН, кВ |  |
| 7 | Номинальная частота, Гц |  |
| 8 | Схема и группа соединения обмоток |  |
| 9 | Ток холостого хода, % |  |
| 10 | Напряжение короткого замыкания, на основном ответвлении, % | ВН-СН |  |
|  |  | ВН-НН |  |
|  |  | СН-НН |  |
|  |  | ВН-НН1(НН2) |  |
| 11 | Потери холостого хода, кВт |  |
| 12 | Потери КЗ, кВт | ВН-СН |  |
|  |  | ВН-НН |  |
|  |  | СН-НН |  |
| 13 | Допустимые превышения температуры отдельных элементов трансформатора над температурой окружающей среды, 0С | ГОСТ Р 52719-2007 |
| 14 | Стойкость к токам КЗ (испытания не проводятся, подтверждаются расчетом по методике Изготовителя) | ГОСТ Р 52719-2007 |
| 15 | Способ и диапазон регулирования |  |
| 16 | РПН |  |
| 16.1 | Тип, производитель |  |
| 16.2 | Количество переключений до первой ревизии, не менее |  |
| 16.3 | Соответствие требованиям МЭК 214 (да, нет) |  |
| 16.4 | Механический ресурс контактора, количество переключений, не менее |  |
| 16.5 | Износостойкость контактов при (0,7-1,0) Iном, количество переключений, не менее |  |
| 16.6 | Техническая поддержка на территории России (в том числе сервисное обслуживание) |  |
| 16.7 | Датчик положения РПН |  |
|  | Количество |  |
|  | Аналоговые выходы |  |
| 16.8 | Мониторинг РПН с функциями: - контроль температуры масла; - контроль коммутационного ресурса; - контроль механического момента переключения Интерфейс/протокол связи |  |
| 16.9 | Регулятор напряжения РПН, тип, производитель Интерфейс/протокол связи |  |
| 17 | ПБВ |  |
| 17.1 | Тип, производитель |  |
| 18 | Система охлаждения: |  |
| 18.1 | Тип системы охлаждения |  |
| 18.2 | Компоновка охладителей (навесная/выносная) |  |
| 18.3 | Конструкция охлаждающих устройств |  |
| 18.4 | Количество охладителей / из них резервных |  |
| 18.5 | Номинальная мощность электродвигателей системы охлаждения, кВт |  |
| 18.6 | Напряжение питания системы охлаждения и РПН, В | Двигателей |  |
|  |  | Цепей управления | ~220 В |
|  |  | Цепей сигнализации | =220 В |
| 18.7 | Тип конструкции насоса охладителя (для ДЦ) |  |
| 19 | Встроенные трансформаторы тока |  |
| 19.1 | На вводах ВН: |  |
|  | Количество, шт. на фазу |  |
|  | Обмотка №…. РЗ |  |
|  | Первичный ток, А: |  |
|  | Вторичный ток, А |  |
|  | Класс точности |  |
|  | Вторичная нагрузка, ВА |  |
|  | Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для РЗ, не менее |  |
|  | Обмотка №…. Измерения |  |
|  | Первичный ток, А: |  |
|  | Вторичный ток, А |  |
|  | Класс точности |  |
|  | Вторичная нагрузка, ВА |  |
|  | Коэффициент защиты приборов обмотки для измерения, не более |  |
|  | Обмотка №…. Система мониторинга |  |
|  | Первичный ток, А: |  |
|  | Вторичный ток, А |  |
|  | Класс точности | 0,5 |
|  | Вторичная нагрузка, ВА |  |
|  | Коэффициент защиты приборов обмотки для измерения, не более |  |
|  | Обмотка №…. Индикатор температуры обмоток |  |
|  | Первичный ток, А: |  |
|  | Вторичный ток, А | 5 |
|  | Класс точности | 0,5 |
|  | Вторичная нагрузка, ВА |  |
|  | Коэффициент защиты приборов обмотки для измерения, не более |  |
| 19.2 | На вводах СН: |  |
|  | Количество, шт. на фазу |  |
|  | Обмотка №…. РЗ |  |
|  | Первичный ток, А: |  |
|  | Вторичный ток, А |  |
|  | Класс точности |  |
|  | Вторичная нагрузка, ВА |  |
|  | Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для РЗ, не менее |  |
|  | Обмотка №…. Измерения |  |
|  | Первичный ток, А: |  |
|  | Вторичный ток, А |  |
|  | Класс точности |  |
|  | Вторичная нагрузка, ВА |  |
|  | Коэффициент защиты приборов обмотки для измерения, не более |  |
|  | Обмотка №…. Система мониторинга |  |
|  | Первичный ток, А: |  |
|  | Вторичный ток, А |  |
|  | Класс точности | 0,5 |
|  | Вторичная нагрузка, ВА |  |
|  | Коэффициент защиты приборов обмотки для измерения, не более |  |
| 19.3 | На вводах НН: |  |
|  | Количество, шт. на фазу |  |
|  | Обмотка №…. РЗ |  |
|  | Первичный ток, А: |  |
|  | Вторичный ток, А |  |
|  | Класс точности |  |
|  | Вторичная нагрузка, ВА |  |
|  | Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для РЗ, не менее |  |
|  | Обмотка №…. Измерения |  |
|  | Первичный ток, А: |  |
|  | Вторичный ток, А |  |
|  | Класс точности |  |
|  | Вторичная нагрузка, ВА |  |
|  | Коэффициент защиты приборов обмотки для измерения, не более |  |
|  | Обмотка №…. Система мониторинга |  |
|  | Первичный ток, А: |  |
|  | Вторичный ток, А |  |
|  | Класс точности | 0,5 |
|  | Вторичная нагрузка, ВА |  |
|  | Коэффициент защиты приборов обмотки для измерения, не более |  |
| 19.4 | На выводах нейтрали |  |
|  | Количество, шт. на фазу |  |
|  | Обмотка №…. РЗ |  |
|  | Первичный ток, А: |  |
|  | Вторичный ток, А |  |
|  | Класс точности |  |
|  | Вторичная нагрузка, ВА |  |
|  | Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для РЗ, не менее |  |
| 20 | Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам |
| 20.1 | Материал обмоток (медь / алюминий) |  |
| 20.2 | Уровень разъема бака (нижний/верхний) |  |
| 20.3 | Заземление магнитопровода (снаружи/внутри бака) |  |
| 20.4 | Наличие устройств раскрепления активной части в баке от смещения при транспортировке в эксплуатации | Да Да |
| 20.5 | Наличие гибкой оболочки для защиты масла от соприкосновения с окружающим воздухом (да, нет) |  |
| 20.6 | Указатель уровня масла в расширителе стрелочного типа со шкалой и возможностью дистанционного контроля уровня масла (min и max) | Да |
| 20.7 | Наличие термосифонного фильтра (для системы охлаждения типа ДЦ – абсорбционного фильтра) | Да |
| 20.8 | Тип газового реле с двумя отключающими контактами и двумя сигнальными контактами (2НО+2НО) | Реле Бухгольца, Германия |
| 20.9 | Тип струйного реле РПН с двумя отключающими контактами (2НО) |  |
| 20.10 | Тип воздухоосушителя (обслуживаемый/необслуживаемый) |  |
| 20.11 | Тип отсечного клапана (для трансформаторов мощностью от 100 МВА) |  |
| 20.12 | Тип индикатора потока масла в охладителях (для системы охлаждения типа ДЦ) |  |
| 20.13 | Датчики температуры масла на входе и выходе охладителей (для системы охлаждения типа ДЦ) Количество согласовывается дополнительно |  |
| 20.14 | Тип датчика температуры обмотки с 4-мя контактами, с выходом 4-20 мА |  |
| 20.15 | Тип датчика температуры масла с 4-мя контактами, с выходом 4-20 мА |  |
| 20.16 | Тип предохранительного клапана с двумя контактами |  |
| 20.17 | Возможность подключения прибора для определения газосодержания и влагосодержания в масле (да, нет) Указать тип прибора |  |
| 20.18 | Цвет покраски трансформатора | RAL 7040 |
| 20.19 | Уклон по отношению к газовому реле должен обеспечиваться конструкцией трансформатора (да/нет) |  |
| 20.20 | Требования к внутренней изоляции | ГОСТ 1516.3-96 |
| 20.21 | Уровень частичных разрядов | ГОСТ 1516.3-96 |
| 20.22 | Допустимые повышения напряжения 50 Гц в сети при длительности t и количестве повышений в год n (в относительных единицах по отношению к максимальному рабочему напряжению) | ГОСТ 1516.3-96 |
| 20.23 | Допустимые перегрузки | ГОСТ 14209-85 |
| 21 | Вводы: |  |
| 21.1 | Типы вводов: |  |
|  | ВН |  |
|  | СН |  |
|  | НН |  |
|  | Нейтраль |  |
| 21.2 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции ГОСТ 9920-89 см/кВ, не менее |  |
| 21.3 | Допустимые испытательные нагрузки на клеммы в горизонтальном направлении, Н, не менее | ГОСТ 10693-81 |
| 21.4 | Цвет фарфоровых покрышек вводов ВН, СН, НН и нейтрали | Коричневый, белый |
| 21.5 | Возможность постоянного и периодического подключения внешних устройств контроля на вводах ВН класса 110 кВ и выше | Да |
| 22 | Климатическое исполнение и стойкость к воздействующим климатическим факторам по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 |
| 22.1 | Климатическое исполнение и категория размещения |  |
| 22.2 | Температура окружающего воздуха, °С верхняя рабочая нижняя рабочая |  |
| 22.3 | Допустимая высота установки над уровнем моря, м, не более | 1000 |
| 22.4 | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64 |  |
| 23 | Габаритные размеры, мм: длина ширина высота |  |
| 24 | Габариты транспортные, мм: длина ширина высота |  |
| 25 | Масса, кг: Транспортная (с маслом) полная масла |  |
| 26 | Требования по надежности: |  |
| 26.1 | Срок службы, лет | 30 |
| 26.2 | Периодичность и объем технического обслуживания | Согласно руководству по эксплуатации и ПТЭ |
| 27 | Гарантии изготовителя |  |
| 27.1 | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее | Согласно договору |
| 28 | Требования по экологии |
| 28.1 | Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, мкВ, не более | 2500 |
| 28.2 | Корректированный уровень звуковой мощности, дБА | ГОСТ 12.2.024-87 |
| 29 | Требования по безопасности |
| 29.1 | Номер и дата выдачи сертификатов безопасности | При поставке |
| 30 | Комплектность поставки |
| 30.1 | Трансформатор в комплекте по ГОСТ Р 52719-2007 | Да |
| 30.2 | Отправка (с маслом/ без масла) |  |
| 30.3 | Масло трансформаторное |  |
| 30.3.1 | Для долива, необходимое для работы, кг |  |
| 30.3.2 | Для технологических нужд, кг |  |
| 30.3.3 | Дополнительно, кг |  |
| 30.4 | Указатель уровня масла в расширителе стрелочного типа со шкалой и возможностью дистанционного контроля уровня масла (min и max) | Да |
| 30.5 | Газовое реле (с двумя отключающими и двумя сигнальными) (2НО+2НО) | Да |
| 30.6 | Устройство для отбора проб газа из газового реле с уровня установки трансформатора (да, нет) | Да |
| 30.7 | Струйное реле (с двумя отключающими контактами) (2НО) |  |
| 30.8 | Отсечной клапан |  |
| 30.9 | Индикаторы потока масла в охладителях (для системы охлаждения типа ДЦ) |  |
| 30.10 | Датчики температуры масла на входе и выходе охладителей (для системы охлаждения типа ДЦ) Количество согласовывается дополнительно |  |
| 30.11 | Датчик температуры обмотки с 4-мя контактами, с выходом 4-20 мА |  |
| 30.12 | Датчик температуры масла с 4-мя контактами, с выходом 4-20 мА |  |
| 30.13 | Предохранительные клапаны с двумя контактами (да, нет) | Да |
| 30.14 | Прибор для определения газосодержания и влагосодержания в масле (да, нет) |  |
| 30.15 | Датчики температуры масла на входе и выходе охладителей (для системы охлаждения типа ДЦ) Количество согласовывается дополнительно |  |
| 30.16 | Система мониторинга (да, нет) (Объем поставки системы мониторинга, выполняемые функции по отдельному договору) |  |
| 30.17 | Контрольные кабели медные, многожильные, в металлорукаве, сечением мм2: от трансформаторов тока от приборов контроля | 2,5 1,5 |
| 30.18 | Все шкафы (системы охлаждения, управления, сигнализации, клеммные коробки) должны быть изготовлены со степенью защиты IP-54 по ГОСТ 14254-96 (да, нет). | Да |
| 30.19 | Комплект эксплуатационной документации в соответствии с ГОСТ Р 52719-2007. | Да |
| 30.19.1 | В бумажном виде, шт. |  |
| 30.19.2 | В электронном виде (диск), шт. |  |
| 31 | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |
| 31.1 | Маркировка, упаковка и консервация | ГОСТ 15150-69, ГОСТ 23216-78 ГОСТ 18620-86 |
| 31.2 | Условия транспортирования |  |
| 31.3 | Передвижение трансформатора | Продольно-поперечное |
| 31.4 | Форма катков (с ребордой/гладкие) |  |
| 31.5 | Ширина колеи, мм продольного перемещения поперечного перемещения | 1524 ГОСТ Р 52719-2007 |
| 31.6 | Доставка оборудования до места назначения | Согласно договору |
| 31.9 | Монтаж трансформатора выполняется с участием шеф-инженера фирмы – изготовителя (да/нет) | Согласно договору |
| 32 | Особые условия |  |

Примечания:

* Во всем неоговоренном (авто)трансформаторы должны соответствовать ГОСТ 17544-85, ГОСТ 11920-85, ГОСТ 12965-85,  ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 11677-85.